|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ** | **ΕΡΓΟ:**  **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**  **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** | **ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟΥ**  **ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  **ΚΑΕ 30/7322.00**  **50.000,00€** |
|  | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** | **7/2019** |

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣH**

**1) Καθαίρεση σκυροδεμάτων :** 527 τ.μ.

**2) Γενική εκσκαφή :** 527 τ.μ.\*0,40 μ.=210,8 κ.μ

**3) Τοποθέτηση κρασπέδων :** 14,50+21,20+20+10=65,7μ.

**4) Σκυρόδεμα C12/15 :** 65,7\*0,089=5,85κ.μ.

**5) Σκυρόδεμα C16/20 :** 527\*0,12=63,24κ.μ.

**6) Οπλισμός Τ131 :** 527\*2=1054 kgr

**7) Ξυλότυπος εμφανής με φαλτσογωνίες:**0,38\*8=3,04τ.μ.

**8) Λιθοδομές ορατής όψης :** 0,70\*10+12\*.....=......κ.μ.

**9) Πλακόστρωση :** 527- π\*1,52 =520τ.μ.

**10) 1 φρεάτιο υδροσυλλογής**

**11) Σωλήνας αποχέτευσης PVC Φ200:** 20μ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Τ.Υ.Δ.Φ. |  | ΦΑΡΣΑΛΑ, 03/06/2019  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |
|  |  |  |
| ΛΙΑΠΗΣ ΤΑΣΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  | ΚΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |