

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**της με αριθμό 17665/18.12.2020 διακήρυξης**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «**ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED»

Στοιχεία Προσφέροντος: …..…………………………………………………………………………………………………………………………

Δ/νση: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Τηλέφωνο: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Περιγραφή είδους** | **Μονάδα** | **Προμέτρηση** | **Τιμή μονάδας** | **Δαπάνη** |
| Προμήθεια, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος LED ισχύος 80-110 W χωρίς βραχίονα (ισχύς 85,45 W) | τεμ. | 18 |  |  |
| Προμήθεια, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος LED, ισχύος 80-110W, χωρίς βραχίονα (ισχύς 91,74 W) | τεμ. | 109 |  |  |
| Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος LED, ισχύος 110-150W, χωρίς βραχίονα (ισχύς 138,10 W) | τεμ. | 267 |  |  |
| Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος LED, Ισχύος 80-110W, χωρίς βραχίονα (ισχύς 85,7 1W) | τεμ. | 657 |  |  |
| Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος LED Iσχύος 80-110W, χωρίς βραχίονα (ισχύς 91,74 W) | τεμ. | 165 |  |  |
| Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος LED Iσχύος 110-150W, χωρίς βραχίονα (ισχύς 138,10 W) | τεμ. | 185 |  |  |
| Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος LED Ισχύος 25-50 W, χωρίς βραχίονα (ισχύς 31,67 W) | τεμ. | 41 |  |  |
| Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος LED ισχύος 25-50W, χωρίς βραχίονα (ισχύς 31,67W) | τεμ. | 567 |  |  |
| Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος LED ισχύος 25-50W,χωρίς βραχίονα  (ισχύς 31,67W) | τεμ. | 78 |  |  |
| Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος LED ισχύος 25-50W, χωρίς βραχίονα (ισχύς 31,67W) | τεμ. | 20 |  |  |
| Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος LED τύπου μπάλας ισχύος ≤53W | τεμ. | 21 |  |  |
| Αφαίρεση υφιστάμενων φωτιστικών | τεμ. | 2107 |  |  |
|  |  | **Μερικό Σύνολο** | |  |
|  |  | ΦΠΑ (24%) | |  |
|  |  |  | **Σύνολο** |  |

Συνολική Καθαρή Αξία (Ολογράφως) ………………….

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα / υπογραφή)