ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Φαρσάλων ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Φαρσάλων ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Φαρσάλων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.418.989,00 € (πλέον Φ.Π.Α)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων»

Τεχνική Υπηρεσία Φαρσάλων Μάιος 2023

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | Τίτλος Υποέργου: Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Φαρσάλων Αρ. Μελ.: 19/2022 |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΤΣΕ 1 ΒΑΜΒΑΚΟΥ |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (Κινητήρας & Αντλία ιδίου εργοστασίου Ευρωπαϊκής προέλευσης) / Ισχύος 22kW - Αντλία Q=39m3/h H=150m | 1 |  |  |
| 2 | UPVC σωλήνες 35kg/cm2, διαμέτρου 3'', μήκος στελέχους 3m | 40 |  |  |
| 3 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x25mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 170m | 1 |  |  |
| 4 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x1.5mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 170m | 1 |  |  |
| 5 | Ηλεκτρόδια στάθμης | 3 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός εξοπλισμός γεώτρησης (φλάντζα γεώτρησης 10'', καμπύλη - φλάντζα - μαστός 4'') | 1 |  |  |
| 7 | Βάνα συρτού ελαστικής έμφραξης DN100/PN25 | 2 |  |  |
| 8 | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελατηρίου DN100/PN25 | 1 |  |  |
| 9 | Εξάρμοση DN100/PN25 | 1 |  |  |
| 10 | Κιτ ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τις συνδέσεις καλωδιών | 1 |  |  |
| 11 | Κιτ υδραυλικών εξαρτημάτων (συστολές, ζιμπώ, φλάντζες, ταφ, σωληνώσεις εντός αντλιοστασίου) | 1 |  |  |
| 12 | Εργασίες αποξήλωσης παλαιού εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 120m | 1 |  |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 120m | 1 |  |  |
| 14 | Εργασίες σύνδεσης με το καταθλιπτικό δίκτυο | 1 |  |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού (πίνακες αυτοματισμού & ισχύος, επικοινωνιακές διατάξεις, καλωδιώσεις) | 1 |  |  |
| 16 | Ηλεκτρικός πίνακας 1X 30kW με αντικεραυνική προστασία και λοιπό ηλ/κο εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 17 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 30kW | 1 |  |  |
| 18 | Οθόνη χειρισμών και ενδείξεων | 1 |  |  |
| 19 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων | 1 |  |  |
| 20 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 21 | Πλήρης προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 22 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός | 1 |  |  |
| 23 | Μετρητής παροχής φλαντζωτός τροφοδοσίας ρεύματος DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 24 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 25 | Σύστημα μέτρησης pH | 1 |  |  |
| 26 | Προγραμματισμός, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και άδεια λογισμικού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού | 1 |  |  |

| ΤΣΕ 2 ΒΑΣΙΛΗ |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (Κινητήρας & Αντλία ιδίου εργοστασίου Ευρωπαϊκής προέλευσης) / Ισχύος 37kW - Αντλία Q=72m3/h H=148m | 1 |  |  |
| 2 | UPVC σωλήνες 35kg/cm2, διαμέτρου 5'', μήκος στελέχους 3m | 20 |  |  |
| 3 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x25mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 100m | 1 |  |  |
| 4 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x1.5mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 100m | 1 |  |  |
| 5 | Ηλεκτρόδια στάθμης | 3 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός εξοπλισμός γεώτρησης (φλάντζα γεώτρησης 10'', καμπύλη - φλάντζα - μαστός 5'') | 1 |  |  |
| 7 | Βάνα συρτού ελαστικής έμφραξης DN125/PN25 | 2 |  |  |
| 8 | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελατηρίου DN125/PN25 | 1 |  |  |
| 9 | Εξάρμοση DN125/PN25 | 1 |  |  |
| 10 | Κιτ ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τις συνδέσεις καλωδιών | 1 |  |  |
| 11 | Κιτ υδραυλικών εξαρτημάτων (συστολές, ζιμπώ, φλάντζες, ταφ, σωληνώσεις εντός αντλιοστασίου) | 1 |  |  |
| 12 | Εργασίες αποξήλωσης παλαιού εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 60m | 1 |  |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 60m | 1 |  |  |
| 14 | Εργασίες σύνδεσης με το καταθλιπτικό δίκτυο | 1 |  |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού (πίνακες αυτοματισμού & ισχύος, επικοινωνιακές διατάξεις, καλωδιώσεις) | 1 |  |  |
| 16 | Ηλεκτρικός πίνακας 1X 55kW με αντικεραυνική προστασία και λοιπό ηλ/κο εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 17 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 55kW | 1 |  |  |
| 18 | Οθόνη χειρισμών και ενδείξεων | 1 |  |  |
| 19 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων | 1 |  |  |
| 20 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 21 | Πλήρης προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 22 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός | 1 |  |  |
| 23 | Μετρητής παροχής φλαντζωτός τροφοδοσίας ρεύματος DN125, PN16 | 1 |  |  |
| 24 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 25 | Προγραμματισμός, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και άδεια λογισμικού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού | 1 |  |  |

| ΤΣΕ 3 ΔΙΛΟΦΟΣ |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (Κινητήρας & Αντλία ιδίου εργοστασίου Ευρωπαϊκής προέλευσης) / Ισχύος 18.5kW - Αντλία Q=25m3/h H=163m | 1 |  |  |
| 2 | UPVC σωλήνες 35kg/cm2, διαμέτρου 3'', μήκος στελέχους 3m | 30 |  |  |
| 3 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x16mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 120m | 1 |  |  |
| 4 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x1.5mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 120m | 1 |  |  |
| 5 | Ηλεκτρόδια στάθμης | 3 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός εξοπλισμός γεώτρησης (φλάντζα γεώτρησης 10'', καμπύλη - φλάντζα - μαστός 3'') | 1 |  |  |
| 7 | Βάνα συρτού ελαστικής έμφραξης DN80/PN16 | 2 |  |  |
| 8 | Βαλβίδα αντεπιστροφής διαφραγματικού τύπου DN80/PN16 | 1 |  |  |
| 9 | Εξάρμοση DN80/PN16 | 1 |  |  |
| 10 | Κιτ ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τις συνδέσεις καλωδιών | 1 |  |  |
| 11 | Κιτ υδραυλικών εξαρτημάτων (συστολές, ζιμπώ, φλάντζες, ταφ, σωληνώσεις εντός αντλιοστασίου) | 1 |  |  |
| 12 | Εργασίες αποξήλωσης παλαιού εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 90m | 1 |  |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 90m | 1 |  |  |
| 14 | Εργασίες σύνδεσης με το καταθλιπτικό δίκτυο | 1 |  |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού (πίνακες αυτοματισμού & ισχύος, επικοινωνιακές διατάξεις, καλωδιώσεις) | 1 |  |  |
| 16 | Ηλεκτρικός πίνακας 1X 30kW με αντικεραυνική προστασία και λοιπό ηλ/κο εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 17 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 30kW | 1 |  |  |
| 18 | Οθόνη χειρισμών και ενδείξεων | 1 |  |  |
| 19 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων | 1 |  |  |
| 20 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 21 | Πλήρης προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 22 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός | 1 |  |  |
| 23 | Μετρητής παροχής φλαντζωτός τροφοδοσίας ρεύματος DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 24 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 25 | Προγραμματισμός, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και άδεια λογισμικού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού | 1 |  |  |

| ΤΣΕ 4 Ζ. ΠΗΓΗ 1 |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (Κινητήρας & Αντλία ιδίου εργοστασίου Ευρωπαϊκής προέλευσης) / Ισχύος 30kW - Αντλία Q=46m3/h H=168m | 1 |  |  |
| 2 | UPVC σωλήνες 35kg/cm2, διαμέτρου 4'', μήκος στελέχους 3m | 43 |  |  |
| 3 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x25mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 140m | 1 |  |  |
| 4 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x1.5mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 140m | 1 |  |  |
| 5 | Ηλεκτρόδια στάθμης | 3 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός εξοπλισμός γεώτρησης (φλάντζα γεώτρησης 10'', καμπύλη - φλάντζα - μαστός 4'') | 1 |  |  |
| 7 | Βάνα συρτού ελαστικής έμφραξης DN100/PN25 | 2 |  |  |
| 8 | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελατηρίου DN100/PN25 | 1 |  |  |
| 9 | Εξάρμοση DN100/PN25 | 1 |  |  |
| 10 | Κιτ ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τις συνδέσεις καλωδιών | 1 |  |  |
| 11 | Κιτ υδραυλικών εξαρτημάτων (συστολές, ζιμπώ, φλάντζες, ταφ, σωληνώσεις εντός αντλιοστασίου) | 1 |  |  |
| 12 | Εργασίες αποξήλωσης παλαιού εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 130m | 1 |  |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 130m | 1 |  |  |
| 14 | Εργασίες σύνδεσης με το καταθλιπτικό δίκτυο | 1 |  |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού (πίνακες αυτοματισμού & ισχύος, επικοινωνιακές διατάξεις, καλωδιώσεις) | 1 |  |  |
| 16 | Ηλεκτρικός πίνακας 1X 45kW με αντικεραυνική προστασία και λοιπό ηλ/κο εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 17 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 45kW | 1 |  |  |
| 18 | Οθόνη χειρισμών και ενδείξεων | 1 |  |  |
| 19 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων | 1 |  |  |
| 20 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 21 | Πλήρης προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 22 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός | 1 |  |  |
| 23 | Μετρητής παροχής φλαντζωτός τροφοδοσίας ρεύματος DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 24 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 25 | Προγραμματισμός, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και άδεια λογισμικού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού | 1 |  |  |

| ΤΣΕ 5 Ζ. ΠΗΓΗ 2 |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (Κινητήρας & Αντλία ιδίου εργοστασίου Ευρωπαϊκής προέλευσης) / Ισχύος 22kW - Αντλία Q=28m3/h H=189m | 1 |  |  |
| 2 | UPVC σωλήνες 35kg/cm2, διαμέτρου 3'', μήκος στελέχους 3m | 50 |  |  |
| 3 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x25mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 160m | 1 |  |  |
| 4 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x1.5mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 160m | 1 |  |  |
| 5 | Ηλεκτρόδια στάθμης | 3 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός εξοπλισμός γεώτρησης (φλάντζα γεώτρησης 10'', καμπύλη - φλάντζα - μαστός 4'') | 1 |  |  |
| 7 | Βάνα συρτού ελαστικής έμφραξης DN100/PN25 | 2 |  |  |
| 8 | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελατηρίου DN100/PN25 | 1 |  |  |
| 9 | Εξάρμοση DN100/PN25 | 1 |  |  |
| 10 | Κιτ ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τις συνδέσεις καλωδιών | 1 |  |  |
| 11 | Κιτ υδραυλικών εξαρτημάτων (συστολές, ζιμπώ, φλάντζες, ταφ, σωληνώσεις εντός αντλιοστασίου) | 1 |  |  |
| 12 | Εργασίες αποξήλωσης παλαιού εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 150m | 1 |  |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 150m | 1 |  |  |
| 14 | Εργασίες σύνδεσης με το καταθλιπτικό δίκτυο | 1 |  |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού (πίνακες αυτοματισμού & ισχύος, επικοινωνιακές διατάξεις, καλωδιώσεις) | 1 |  |  |
| 16 | Ηλεκτρικός πίνακας 1X 30kW με αντικεραυνική προστασία και λοιπό ηλ/κο εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 17 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 30kW | 1 |  |  |
| 18 | Οθόνη χειρισμών και ενδείξεων | 1 |  |  |
| 19 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων | 1 |  |  |
| 20 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 21 | Πλήρης προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 22 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός | 1 |  |  |
| 23 | Μετρητής παροχής φλαντζωτός τροφοδοσίας ρεύματος DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 24 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 25 | Προγραμματισμός, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και άδεια λογισμικού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού | 1 |  |  |

| ΤΣΕ 6 ΚΑΤΩΧΩΡΙ 1 |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (Κινητήρας & Αντλία ιδίου εργοστασίου Ευρωπαϊκής προέλευσης) / Ισχύος 30kW - Αντλία Q=50m3/h H=159m | 1 |  |  |
| 2 | UPVC σωλήνες 35kg/cm2, διαμέτρου 4'', μήκος στελέχους 3m | 20 |  |  |
| 3 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x16mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 100m | 1 |  |  |
| 4 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x1.5mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 100m | 1 |  |  |
| 5 | Ηλεκτρόδια στάθμης | 3 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός εξοπλισμός γεώτρησης (φλάντζα γεώτρησης 10'', καμπύλη - φλάντζα - μαστός 5'') | 1 |  |  |
| 7 | Βάνα συρτού ελαστικής έμφραξης DN125/PN25 | 2 |  |  |
| 8 | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελατηρίου DN125/PN25 | 1 |  |  |
| 9 | Εξάρμοση DN125/PN25 | 1 |  |  |
| 10 | Κιτ ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τις συνδέσεις καλωδιών | 1 |  |  |
| 11 | Κιτ υδραυλικών εξαρτημάτων (συστολές, ζιμπώ, φλάντζες, ταφ, σωληνώσεις εντός αντλιοστασίου) | 1 |  |  |
| 12 | Εργασίες αποξήλωσης παλαιού εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 60m | 1 |  |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 60m | 1 |  |  |
| 14 | Εργασίες σύνδεσης με το καταθλιπτικό δίκτυο | 1 |  |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού (πίνακες αυτοματισμού & ισχύος, επικοινωνιακές διατάξεις, καλωδιώσεις) | 1 |  |  |
| 16 | Ηλεκτρικός πίνακας 1X 45kW με αντικεραυνική προστασία και λοιπό ηλ/κο εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 17 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 45kW | 1 |  |  |
| 18 | Οθόνη χειρισμών και ενδείξεων | 1 |  |  |
| 19 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων | 1 |  |  |
| 20 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 21 | Πλήρης προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 22 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός | 1 |  |  |
| 23 | Μετρητής παροχής φλαντζωτός τροφοδοσίας ρεύματος DN125, PN16 | 1 |  |  |
| 24 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 25 | Προγραμματισμός, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και άδεια λογισμικού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού | 1 |  |  |

| ΤΣΕ 7 ΚΑΤΩΧΩΡΙ 2 |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (Κινητήρας & Αντλία ιδίου εργοστασίου Ευρωπαϊκής προέλευσης) / Ισχύος 30kW - Αντλία Q=63m3/h H=136m | 1 |  |  |
| 2 | UPVC σωλήνες 35kg/cm2, διαμέτρου 4'', μήκος στελέχους 3m | 27 |  |  |
| 3 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x25mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 120m | 1 |  |  |
| 4 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x1.5mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 120m | 1 |  |  |
| 5 | Ηλεκτρόδια στάθμης | 3 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός εξοπλισμός γεώτρησης (φλάντζα γεώτρησης 10'', καμπύλη - φλάντζα - μαστός 5'') | 1 |  |  |
| 7 | Βάνα συρτού ελαστικής έμφραξης DN125/PN25 | 2 |  |  |
| 8 | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελατηρίου DN125/PN25 | 1 |  |  |
| 9 | Εξάρμοση DN125/PN25 | 1 |  |  |
| 10 | Κιτ ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τις συνδέσεις καλωδιών | 1 |  |  |
| 11 | Κιτ υδραυλικών εξαρτημάτων (συστολές, ζιμπώ, φλάντζες, ταφ, σωληνώσεις εντός αντλιοστασίου) | 1 |  |  |
| 12 | Εργασίες αποξήλωσης παλαιού εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 80m | 1 |  |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 80m | 1 |  |  |
| 14 | Εργασίες σύνδεσης με το καταθλιπτικό δίκτυο | 1 |  |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού (πίνακες αυτοματισμού & ισχύος, επικοινωνιακές διατάξεις, καλωδιώσεις) | 1 |  |  |
| 16 | Ηλεκτρικός πίνακας 1X 45kW με αντικεραυνική προστασία και λοιπό ηλ/κο εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 17 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 45kW | 1 |  |  |
| 18 | Οθόνη χειρισμών και ενδείξεων | 1 |  |  |
| 19 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων | 1 |  |  |
| 20 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 21 | Πλήρης προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 22 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός | 1 |  |  |
| 23 | Μετρητής παροχής φλαντζωτός τροφοδοσίας ρεύματος DN125, PN16 | 1 |  |  |
| 24 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 25 | Προγραμματισμός, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και άδεια λογισμικού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού | 1 |  |  |

| ΤΣΕ 8 Μ. ΕΝΥΔΡΕΙΟ |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (Κινητήρας & Αντλία ιδίου εργοστασίου Ευρωπαϊκής προέλευσης) / Ισχύος 37kW - Αντλία Q=63m3/h H=162m | 1 |  |  |
| 2 | UPVC σωλήνες 35kg/cm2, διαμέτρου 4'', μήκος στελέχους 3m | 33 |  |  |
| 3 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x25mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 130m | 1 |  |  |
| 4 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x1.5mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 130m | 1 |  |  |
| 5 | Ηλεκτρόδια στάθμης | 3 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός εξοπλισμός γεώτρησης (φλάντζα γεώτρησης 10'', καμπύλη - φλάντζα - μαστός 5'') | 1 |  |  |
| 7 | Βάνα συρτού ελαστικής έμφραξης DN125/PN25 | 2 |  |  |
| 8 | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελατηρίου DN125/PN25 | 1 |  |  |
| 9 | Εξάρμοση DN125/PN25 | 1 |  |  |
| 10 | Κιτ ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τις συνδέσεις καλωδιών | 1 |  |  |
| 11 | Κιτ υδραυλικών εξαρτημάτων (συστολές, ζιμπώ, φλάντζες, ταφ, σωληνώσεις εντός αντλιοστασίου) | 1 |  |  |
| 12 | Εργασίες αποξήλωσης παλαιού εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 100m | 1 |  |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 100m | 1 |  |  |
| 14 | Εργασίες σύνδεσης με το καταθλιπτικό δίκτυο | 1 |  |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού (πίνακες αυτοματισμού & ισχύος, επικοινωνιακές διατάξεις, καλωδιώσεις) | 1 |  |  |
| 16 | Ηλεκτρικός πίνακας 1X 55kW με αντικεραυνική προστασία και λοιπό ηλ/κο εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 17 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 55kW | 1 |  |  |
| 18 | Οθόνη χειρισμών και ενδείξεων | 1 |  |  |
| 19 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων | 1 |  |  |
| 20 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 21 | Πλήρης προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 22 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός | 1 |  |  |
| 23 | Μετρητής παροχής φλαντζωτός τροφοδοσίας ρεύματος DN125, PN16 | 1 |  |  |
| 24 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 25 | Προγραμματισμός, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και άδεια λογισμικού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού | 1 |  |  |

| ΤΣΕ 9 ΝΕΡΑΙΔΑ 1 |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (Κινητήρας & Αντλία ιδίου εργοστασίου Ευρωπαϊκής προέλευσης) / Ισχύος 110kW - Αντλία Q=198m3/h H=157m | 1 |  |  |
| 2 | Χαλύβδινες σωλήνες, ASTM A53 Grade B χωρίς ραφή (tubo), διαμέτρου 5'', μήκος στελέχους 3m | 33 |  |  |
| 3 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x70mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 130m | 1 |  |  |
| 4 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x1.5mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 130m | 1 |  |  |
| 5 | Ηλεκτρόδια στάθμης | 3 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός εξοπλισμός γεώτρησης (φλάντζα γεώτρησης 12'', καμπύλη - φλάντζα - μαστός 6'') | 1 |  |  |
| 7 | Βάνα συρτού ελαστικής έμφραξης DN150/PN25 | 2 |  |  |
| 8 | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελατηρίου DN150/PN25 | 1 |  |  |
| 9 | Εξάρμοση DN150/PN25 | 1 |  |  |
| 10 | Κιτ ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τις συνδέσεις καλωδιών | 1 |  |  |
| 11 | Κιτ υδραυλικών εξαρτημάτων (συστολές, ζιμπώ, φλάντζες, ταφ, σωληνώσεις εντός αντλιοστασίου) | 1 |  |  |
| 12 | Εργασίες αποξήλωσης παλαιού εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 100m | 1 |  |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 100m | 1 |  |  |
| 14 | Εργασίες σύνδεσης με το καταθλιπτικό δίκτυο | 1 |  |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού (πίνακες αυτοματισμού & ισχύος, επικοινωνιακές διατάξεις, καλωδιώσεις) | 1 |  |  |
| 16 | Ηλεκτρικός πίνακας 1X 132kW με αντικεραυνική προστασία και λοιπό ηλ/κο εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 17 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 132kW | 1 |  |  |
| 18 | Οθόνη χειρισμών και ενδείξεων | 1 |  |  |
| 19 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων | 1 |  |  |
| 20 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 21 | Πλήρης προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 22 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός | 1 |  |  |
| 23 | Μετρητής παροχής φλαντζωτός τροφοδοσίας ρεύματος DN150, PN16 | 1 |  |  |
| 24 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 25 | Σύστημα μέτρησης αγωγιμότητας | 1 |  |  |
| 26 | Προγραμματισμός, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και άδεια λογισμικού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού | 1 |  |  |

| ΤΣΕ 10 ΝΕΡΑΙΔΑ 2 |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (Κινητήρας & Αντλία ιδίου εργοστασίου Ευρωπαϊκής προέλευσης) / Ισχύος 45kW - Αντλία Q=108m3/h H=112m | 1 |  |  |
| 2 | UPVC σωλήνες 35kg/cm2, διαμέτρου 5'', μήκος στελέχους 3m | 27 |  |  |
| 3 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x25mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 90m | 1 |  |  |
| 4 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x1.5mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 90m | 1 |  |  |
| 5 | Ηλεκτρόδια στάθμης | 3 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός εξοπλισμός γεώτρησης (φλάντζα γεώτρησης 10'', καμπύλη - φλάντζα - μαστός 5'') | 1 |  |  |
| 7 | Βάνα συρτού ελαστικής έμφραξης DN125/PN16 | 2 |  |  |
| 8 | Βαλβίδα αντεπιστροφής διαφραγματικού τύπου DN125/PΝ16 | 1 |  |  |
| 9 | Εξάρμοση DN125/PN16 | 1 |  |  |
| 10 | Κιτ ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τις συνδέσεις καλωδιών | 1 |  |  |
| 11 | Κιτ υδραυλικών εξαρτημάτων (συστολές, ζιμπώ, φλάντζες, ταφ, σωληνώσεις εντός αντλιοστασίου) | 1 |  |  |
| 12 | Εργασίες αποξήλωσης παλαιού εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 80m | 1 |  |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 80m | 1 |  |  |
| 14 | Εργασίες σύνδεσης με το καταθλιπτικό δίκτυο | 1 |  |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού (πίνακες αυτοματισμού & ισχύος, επικοινωνιακές διατάξεις, καλωδιώσεις) | 1 |  |  |
| 16 | Ηλεκτρικός πίνακας 1X 55kW με αντικεραυνική προστασία και λοιπό ηλ/κο εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 17 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 55kW | 1 |  |  |
| 18 | Οθόνη χειρισμών και ενδείξεων | 1 |  |  |
| 19 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων | 1 |  |  |
| 20 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 21 | Πλήρης προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 22 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός | 1 |  |  |
| 23 | Μετρητής παροχής φλαντζωτός τροφοδοσίας ρεύματος DN125, PN16 | 1 |  |  |
| 24 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 25 | Σύστημα μέτρησης Νιτρικών | 1 |  |  |
| 26 | Προγραμματισμός, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και άδεια λογισμικού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού | 1 |  |  |

| ΤΣΕ 11 ΠΟΛΥΝΕΡΙ |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (Κινητήρας & Αντλία ιδίου εργοστασίου Ευρωπαϊκής προέλευσης) / Ισχύος 37kW - Αντλία Q=81m3/h H=114m | 1 |  |  |
| 2 | UPVC σωλήνες 35kg/cm2, διαμέτρου 5'', μήκος στελέχους 3m | 27 |  |  |
| 3 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x25mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 110m | 1 |  |  |
| 4 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x1.5mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 110m | 1 |  |  |
| 5 | Ηλεκτρόδια στάθμης | 3 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός εξοπλισμός γεώτρησης (φλάντζα γεώτρησης 10'', καμπύλη - φλάντζα - μαστός 5'') | 1 |  |  |
| 7 | Βάνα συρτού ελαστικής έμφραξης DN125/PN25 | 2 |  |  |
| 8 | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελατηρίου DN125/PN25 | 1 |  |  |
| 9 | Εξάρμοση DN125/PN25 | 1 |  |  |
| 10 | Κιτ ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τις συνδέσεις καλωδιών | 1 |  |  |
| 11 | Κιτ υδραυλικών εξαρτημάτων (συστολές, ζιμπώ, φλάντζες, ταφ, σωληνώσεις εντός αντλιοστασίου) | 1 |  |  |
| 12 | Εργασίες αποξήλωσης παλαιού εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 80m | 1 |  |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 80m | 1 |  |  |
| 14 | Εργασίες σύνδεσης με το καταθλιπτικό δίκτυο | 1 |  |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού (πίνακες αυτοματισμού & ισχύος, επικοινωνιακές διατάξεις, καλωδιώσεις) | 1 |  |  |
| 16 | Ηλεκτρικός πίνακας 1X 55kW με αντικεραυνική προστασία και λοιπό ηλ/κο εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 17 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 55kW | 1 |  |  |
| 18 | Οθόνη χειρισμών και ενδείξεων | 1 |  |  |
| 19 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων | 1 |  |  |
| 20 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 21 | Πλήρης προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 22 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός | 1 |  |  |
| 23 | Μετρητής παροχής φλαντζωτός τροφοδοσίας ρεύματος DN125, PN16 | 1 |  |  |
| 24 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 25 | Προγραμματισμός, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και άδεια λογισμικού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού | 1 |  |  |

| ΤΣΕ 12 ΡΕΥΜΑΤΙΑ |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (Κινητήρας & Αντλία ιδίου εργοστασίου Ευρωπαϊκής προέλευσης) / Ισχύος 66kW - Αντλία Q=90m3/h H=191m | 1 |  |  |
| 2 | UPVC σωλήνες 35kg/cm2, διαμέτρου 5'', μήκος στελέχους 3m | 33 |  |  |
| 3 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x50mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 110m | 1 |  |  |
| 4 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x1.5mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 110m | 1 |  |  |
| 5 | Ηλεκτρόδια στάθμης | 3 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός εξοπλισμός γεώτρησης (φλάντζα γεώτρησης 10'', καμπύλη - φλάντζα - μαστός 5'') | 1 |  |  |
| 7 | Βάνα συρτού ελαστικής έμφραξης DN125/PN25 | 2 |  |  |
| 8 | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελατηρίου DN125/PN25 | 1 |  |  |
| 9 | Εξάρμοση DN125/PN25 | 1 |  |  |
| 10 | Κιτ ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τις συνδέσεις καλωδιών | 1 |  |  |
| 11 | Κιτ υδραυλικών εξαρτημάτων (συστολές, ζιμπώ, φλάντζες, ταφ, σωληνώσεις εντός αντλιοστασίου) | 1 |  |  |
| 12 | Εργασίες αποξήλωσης παλαιού εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 100m | 1 |  |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 100m | 1 |  |  |
| 14 | Εργασίες σύνδεσης με το καταθλιπτικό δίκτυο | 1 |  |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού (πίνακες αυτοματισμού & ισχύος, επικοινωνιακές διατάξεις, καλωδιώσεις) | 1 |  |  |
| 16 | Ηλεκτρικός πίνακας 1X 75kW με αντικεραυνική προστασία και λοιπό ηλ/κο εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 17 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 75kW | 1 |  |  |
| 18 | Οθόνη χειρισμών και ενδείξεων | 1 |  |  |
| 19 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων | 1 |  |  |
| 20 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 21 | Πλήρης προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 22 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός | 1 |  |  |
| 23 | Μετρητής παροχής φλαντζωτός τροφοδοσίας ρεύματος DN125, PN16 | 1 |  |  |
| 24 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 25 | Προγραμματισμός, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και άδεια λογισμικού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού | 1 |  |  |

| ΤΣΕ 13 ΣΙΤΟΧΩΡΟ |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (Κινητήρας & Αντλία ιδίου εργοστασίου Ευρωπαϊκής προέλευσης) / Ισχύος 37kW - Αντλία Q=54m3/h H=173m | 1 |  |  |
| 2 | UPVC σωλήνες 35kg/cm2, διαμέτρου 4'', μήκος στελέχους 3m | 33 |  |  |
| 3 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x25mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 110m | 1 |  |  |
| 4 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x1.5mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 110m | 1 |  |  |
| 5 | Ηλεκτρόδια στάθμης | 3 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός εξοπλισμός γεώτρησης (φλάντζα γεώτρησης 10'', καμπύλη - φλάντζα - μαστός 4'') | 1 |  |  |
| 7 | Βάνα συρτού ελαστικής έμφραξης DN100/PN25 | 2 |  |  |
| 8 | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελατηρίου DN100/PN25 | 1 |  |  |
| 9 | Εξάρμοση DN100/PN25 | 1 |  |  |
| 10 | Κιτ ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τις συνδέσεις καλωδιών | 1 |  |  |
| 11 | Κιτ υδραυλικών εξαρτημάτων (συστολές, ζιμπώ, φλάντζες, ταφ, σωληνώσεις εντός αντλιοστασίου) | 1 |  |  |
| 12 | Εργασίες αποξήλωσης παλαιού εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 100m | 1 |  |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 100m | 1 |  |  |
| 14 | Εργασίες σύνδεσης με το καταθλιπτικό δίκτυο | 1 |  |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού (πίνακες αυτοματισμού & ισχύος, επικοινωνιακές διατάξεις, καλωδιώσεις) | 1 |  |  |
| 16 | Ηλεκτρικός πίνακας 1X 55kW με αντικεραυνική προστασία και λοιπό ηλ/κο εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 17 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 55kW | 1 |  |  |
| 18 | Οθόνη χειρισμών και ενδείξεων | 1 |  |  |
| 19 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων | 1 |  |  |
| 20 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 21 | Πλήρης προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 22 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός | 1 |  |  |
| 23 | Μετρητής παροχής φλαντζωτός τροφοδοσίας ρεύματος DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 24 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 25 | Σύστημα μέτρησης θολότητας | 1 |  |  |
| 26 | Προγραμματισμός, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και άδεια λογισμικού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού | 1 |  |  |

| ΤΣΕ 14 ΥΠΕΡΕΙΑ 1 |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (Κινητήρας & Αντλία ιδίου εργοστασίου Ευρωπαϊκής προέλευσης) / Ισχύος 22kW - Αντλία Q=39m3/h H=150m | 1 |  |  |
| 2 | UPVC σωλήνες 35kg/cm2, διαμέτρου 3'', μήκος στελέχους 3m | 33 |  |  |
| 3 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x16mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 110m | 1 |  |  |
| 4 | Καλώδια με μανδύα νεοπρένιου H07RN-F, 3x1.5mm2, DIN VDE 0282 part 4, μήκους 110m | 1 |  |  |
| 5 | Ηλεκτρόδια στάθμης | 3 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός εξοπλισμός γεώτρησης (φλάντζα γεώτρησης 10'', καμπύλη - φλάντζα - μαστός 4'') | 1 |  |  |
| 7 | Βάνα συρτού ελαστικής έμφραξης DN100/PN25 | 2 |  |  |
| 8 | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελατηρίου DN100/PN25 | 1 |  |  |
| 9 | Εξάρμοση DN100/PN25 | 1 |  |  |
| 10 | Κιτ ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τις συνδέσεις καλωδιών | 1 |  |  |
| 11 | Κιτ υδραυλικών εξαρτημάτων (συστολές, ζιμπώ, φλάντζες, ταφ, σωληνώσεις εντός αντλιοστασίου) | 1 |  |  |
| 12 | Εργασίες αποξήλωσης παλαιού εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 100m | 1 |  |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού (αντλία, σωλήνες, καλώδια) με χρήση γερανού, βάθους 100m | 1 |  |  |
| 14 | Εργασίες σύνδεσης με το καταθλιπτικό δίκτυο | 1 |  |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού (πίνακες αυτοματισμού & ισχύος, επικοινωνιακές διατάξεις, καλωδιώσεις) | 1 |  |  |
| 16 | Ηλεκτρικός πίνακας 1X 30kW με αντικεραυνική προστασία και λοιπό ηλ/κο εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 17 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 30kW | 1 |  |  |
| 18 | Οθόνη χειρισμών και ενδείξεων | 1 |  |  |
| 19 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων | 1 |  |  |
| 20 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 21 | Πλήρης προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 22 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός | 1 |  |  |
| 23 | Μετρητής παροχής φλαντζωτός τροφοδοσίας ρεύματος DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 24 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 25 | Προγραμματισμός, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και άδεια λογισμικού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού | 1 |  |  |

| ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΚΣΕΑ) |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Server με οθόνη και παρελκόμενα | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής θέσεων εργασίας (Client PC) με οθόνη και παρελκόμενα | 1 |  |  |
| 3 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός ΚΣΕΑ | 1 |  |  |
| 4 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) | 1 |  |  |
| 5 | Οθόνη γραφικής απεικόνισης | 1 |  |  |
| 6 | Λογισμικό τηλεπαρακολούθησης (SCADA) μονάδων PLC δικτύου άρδευσης (Άδεια S/W) | 1 |  |  |
| 7 | Λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών PLC (Engineering tool) | 1 |  |  |
| 8 | Λογισμικό εξοικονόμησης ενέργειας | 1 |  |  |

| ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση Εφαρμογής τηλεπαρακολούθησης (SCADA) μονάδων PLC δικτύου άρδευσης | 1 |  |  |
| 2 | Ανάπτυξη και παραμετροποίηση εφαρμογής εξοικονόμησης ενέργειας | 1 |  |  |
| 3 | Ανάπτυξη και παραμετροποίηση εφαρμογής υπολογιστικής υποβοήθησης συντήρησης στο δίκτυο άρδευσης | 1 |  |  |
| 4 | Ανάπτυξη και παραμετροποίηση εφαρμογής υπολογισμού ενεργειακών δεικτών και αποτυπώματος CO2 | 1 |  |  |
| ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (αριθμητικά) | 4 |  |  |

| ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Πλήθος | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Εκπαίδευση προσωπικού | 1 |  |  |
| 2 | Τεκμηρίωση - Δοκιμαστική λειτουργία - Συντήρηση | 1 |  |  |